Załącznik Nr 8

FORMULARZ CENOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

Sieć wodociągowa w m. Przynotecko, Głęboczek

na  zadanie pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie elewacji, stolarki oraz remont dachu Kościoła Parafialnego w Starym Kurowie”

Zleceniodawca :  Parafia Rzymskokatolicka w Starym Kurowie

pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

66-540 Stare Kurowo

województwo lubuskie

| Lp. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena Jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | Ilość |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x |  |  | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  | X | X |
| 1 | TZKNBK V-256 | Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wy s. zarusztowanej ściany do 40 m | m2 | 2435,000 |  |  |
| 2 | TZKNBK IV -117 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych | msc | 413,000 |  |  |
| 3 | TZKNBK I 0204-01 | Przenoszenie w nosiłkach cegły gotyckiej w jednym poziomie na odl. do 30 m | Szt. | 413,000 |  |  |
| 4 | TZKNC N-K/VI 2/3-a | Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa - wieża | m2 | 77,620 |  |  |
| 5 | TZKNBK IV -229 | Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu | m2 | 77,620 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-02 0516-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m2 | 21,060 |  |  |
| 7 | TZKNSK IX 0806-03 | Szyszki dekoracyjne 16x28 cm (sr. x wys.) - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych | odlew | 3,000 |  |  |
| 8 | KNR-W4-010542-02 | Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej | m2 | 26,800 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-02 0516-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy tytanowo-cynkowej | m2 | 11,400 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 1209-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 – deskowe okiennice w otworach akustycznych wieży | m2 | 24,480 |  |  |
| 11 | KNR-W 4-03 0706 -05 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach | m | 97,000 |  |  |
| 12 | KNR-W 4-03 0702-01 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką | Szt. | 64,000 |  |  |
| 13 | KNR-W 4-03 0711-06 | Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik | Szt. | 8,000 |  |  |
| 14 | KNR 19-01 0308-07 | Wieżyczki prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę - sterczyny | m3 | 9,790 |  |  |
| 15 | TZKNBK IV -242 | Spoinowanie murów (sterczyny i obramienia) z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu | m2 | 38,400 |  |  |
| 16 | TZKNBK XXIII 0105-05 | Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z Blachy tytanowo-cynkowej | m2 | 19,800 |  |  |
| 17 | TZKNC N-K/ XVII t.23-b.2C | Antykorozyjne zabezpieczanie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b. złożonym; pow. zdobiona; st. trudności -trudny | dm2 | 3,600 |  |  |
| 18 | TZKNC N-K/ XVII t.19-b.1B | Demontaż i montaż obiektów do konserwacji; obiekt średni; st. trudności -trudny - krzyż | obiekt | 2,000 |  |  |
| 19 | TZKNBK VI -137 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej | m2 | 599,000 |  |  |
| 20 | TZKNBK V -033 | Wymiana krokwi lub jętki | m3 | 2,320 |  |  |
| 21 | KNR-W 4-01 0412-03 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek - krokwi | m | 520,000 |  |  |
| 22 | KNR 4-01 d.2 0627-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi | m2 | 45,802 |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0631-01 | Impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędziaków | m2 | 45,802 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 0501-01 | Pokrycie dachów membraną wysokoparoprzepuszczalną | m2 | 695,000 |  |  |
| 25 | KNR AT-09 0101-02 | Łacenie – rozstaw łat 20 cm | m2 | 599,000 |  |  |
| 26 | TZKNBK VI -02 | Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami | m2 | 599,000 |  |  |
| 27 | KNR AT-09 0104-01 | Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory | m | 27,700 |  |  |
| 28 | KNRAT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych – płotek przeciwśniegowy | m | 55,400 |  |  |
| 29 | KNR-W 4-01 0529-02 | Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytanowo-cyn-kowejośr. 15 cm | m | 53,600 |  |  |
| 30 | KNR-W 4-01 0534-02 | Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o śr. do 15 cm | m | 39,000 |  |  |
| 31 | KNR-W 4-01 0534-06 | Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek za kołnierz przy rurze kanalizacyjnej | szt. | 4,000 |  |  |
| 32 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 53,600 |  |  |
| 33 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 26,800 |  |  |
| 34 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek parapetów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 9,400 |  |  |
| 35 | TZKNBK XIV 0402-57 | Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m2 | m2 | 23,700 |  |  |
| 36 | TZKNBK XIV 0201 -25 | Szklenie metal. zdejm. ram okien. lub drzw. o pow. szyb do 0,5 m2 szkłem płaskim ciągn. bezb. g r. 3-4 mm z okit. lub podkit. | m2 | 12,600 |  |  |
| 37 | KNR K-04 0403-01 | Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - elewacje zewnętrzne | m2 | 2435,000 |  |  |
| 38 | KNR K-04 0403-03 | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - elewacje zewnętrzne | m2 | 2435,000 |  |  |
| 39 | TZKNBK XX 2901-01 | Szlifowanie elem. (dopłata) gładkich o pow. ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie, złocenie | m2 | 29,000 |  |  |
| 40 | TZKNBK XX 3003-02 | Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi | m2 | 29,000 |  |  |
| 41 | TZKNBK XX 3005-02 | Polerowanie lub lakierowanie płaszczyzn drzwi | m2 | 29,000 |  |  |

SŁOWNIE  NETTO:….................................................................................................................   zł

UWAGI:

- cena jednostkowa – musi zawierać w sobie wszystkie składniki R,M,S (łącznie z kosztami zaopatrzenia, kosztami ogólnymi, zyskiem)

- cena ta obejmuje zabezpieczenie terenu, koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, usunięcia odpadów, odtworzenia nawierzchni i terenu wokół prowadzonych robót

- oferowana cena jednostkowa jest ceną netto

Podpisano:

………………………………………………………………

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis